АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САРАПУЛЬСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2010				         с. Сигаево				     № 1290

О принятии адресной Программы «Надежное водоснабжение,

качественная очистка сточных вод в жилищно-коммунальном хозяйстве Сарапульского района УР 2010-2014г.г.»

На основании Решения коллегии от 17.11.2010 об утверждении адресной Программы «Надежное водоснабжение, качественная очистка сточных вод в жилищно-коммунальном хозяйстве Сарапульского района УР 2010-2014г.г.», Администрация МО   «Сарапульский    район» п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить адресную Программу «Надежное водоснабжение, качественная очистка сточных вод в жилищно-коммунальном хозяйстве Сарапульского района УР 2010-2014г.г.»

# Глава Администрации 					А.И. Шарафутдинов

ПРОГРАММА

«Надежное водоснабжение, качественная очистка сточных вод в жилищно-коммунальном хозяйстве Сарапульского района Удмуртской Республики

2010-2014 гг.»

| ЗАКАЗЧИК: Глава Администрации МО Сарапульский район» РАЗРАБОТЧИК: | Администрация МО «Сарапульский район» А.И. Шарафутдинов Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО «Сарапульский район» |
| --- | --- |

Сигаево

ПРОГРАММА

«Надежное водоснабжение, качественная очистка сточных вод

в жилищно-коммунальном хозяйстве

Сарапульского района Удмуртской Республики 2010-2014г.г.»

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт Программы.

- Основные разделы Программы.

- Введение

- Состояние проблемы.

- Основная цель, задачи Программы.

- Система программных мероприятий.

- Финансирование Программы.

- Механизм реализации Программы.

- Организация управления реализацией Программы и контроль за ее реализацией.

- Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы.

- Программные мероприятия по направлениям.

ПАСПОРТ

программы «Надежное водоснабжение, качественная очистка сточных вод

в жилищно-коммунальном хозяйстве

Сарапульского района УР 2010-2014г.г.»

| Наименование программы | Надежное водоснабжение, качественная очистка сточных вод в жилищно-коммунальном хозяйстве Сарапульского района УР 2010-2014г.г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Состояние водоснабжения и очистки стоков |
| Исполнители | МУП «Управляющая компания в ЖКХ Сарапульского района» |
| Цели и задачи программы | Целью программы является надежное водоснабжение населенных пунктов и качественная очистка сточных вод в ЖКХ Сарапульского района |
| Сроки реализации программы | 2010-2014 г.г. |
| Перечень основных мероприятий | Строительство и проведение технического освидетельствования очистных сооружений и водопроводов. Обеспечение приборами учета вододобычи. |
| Источники и объемы финансирования программы | - Собственные, земные средства предприятий. - Средства местного бюджета Срапульского района, выделенные на реализацию мероприятий по очистке сточных вод и водоснабжение. - Средства республиканского бюджета Удмуртской Республики, выделенные на реализацию мероприятий по охране окружающей среды. - Объем финансирования определяется ежегодно при принятии бюджетов. - Общий объем финансирования, предусмотренный программой, составляет 110 600 тыс. руб. |
| Ожидаемый результат реализации программы | - Улучшение водоснабжение жителей Сарапульского района. - Снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Система организации контроля за реализацией программы | Администрация МО «Сарапульский район», Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики, АНО «Агентство по энергосбережению», Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. |

Основные разделы программы

Введение.

Перспективный план организационно – технических мероприятий по разработке, реконструкции и строительству канализационных очистных сооружений Сарапульского района на 2010–2014 г.г. разработан в целях полной и качественной переработки канализационных стоков принимаемых от населения и организаций Сарапульского района.

Состояние проблемы.

Ежедневно по району сливается более 3 тыс. м3 канализационных стоков и только 1,5 тыс. м3 проходят через очистные сооружения, которые строились в 60 – 70 годах и практически отработали свой срок службы. На сегодняшний день прошедшие очистку канализационные стоки не соответствуют установленным стандартам по предельно допустимым нормам очистки.

Характеристика очистных сооружений

с. Уральский

Прокладка канализационной системы с. Уральский от строящихся      многоквартирных домов монтировалось в 1963–1965 г.г. При этом  очистка канализационных стоков осуществляется  в результате прохождения их через котлованную емкость, заполненную песочно–гравийной смесью, выполняющей роль фильтров. За 35 летнюю эксплуатацию данная система полностью закоксовалась и утратила свои функции. В настоящее время канализационные стоки с. Уральский, с населением более 2,0 тыс. человек сливаются в заболоченную восточную часть поселения, далее в реку Большая Сарапулка.

Для приведения канализационной системы в нормальное состояние необходимо разработать проектно – сметную документацию и построить очистные сооружения с пропускной способностью 600 м3 в сутки.

с. Северный

Очистные сооружения, построены в 1982 году для очистки сточных вод с. Северный, способ очистки – биологический. В связи с длительной эксплуатацией гидроизоляция стеновых панелей и герметизация вертикальных швов находится  в разрушении порядка 70%. На поверхности выше уровня стоков на железобетонных конструкциях панелей имеются многочисленные сколы, разрушения и отстрел  защитного слоя бетона, оголение арматуры. Для предотвращения дальнейшего разрушения необходимо срочно провести капитальный ремонт сооружений с восстановлением двух емкостей «аэротенок» размером 21х9х4 метров, с применением антикоррозионных составов «Структорит», «Праймер». Гидроизоляционных материалов АКВАВИТ. Ориентировочная стоимость работ 2,5 млн. рублей.

с. Сигаево

Действующие очистные сооружения с. Сигаево построены в 1984 году, для строящегося верхнего и нижнего поселка нефтяников (способ очистки -  биологический), в 1997 году были законсервированы. В 2000 году предприятием ЖКХ «Сигаевское» были запущены вновь. Проектная нагрузка очистки канализационных стоков составляет 700 м3 в сутки. Принимают 1200-1300 м3 в сутки. Необходима реконструкция. Ориентировочная стоимость реконструкции 14,5 млн. рублей.

с. Мостовое

Система канализации смонтирована при сдаче 100 квартирного дома ул. Ленина, 33, без запуска очистных сооружений. В настоящее время канализационные стоки в объеме 100 м3 в сутки сливается в юго–западную часть населенного пункта, далее в пойму реки Кырыкмас.

с. Кигбаево

Существующие очистные сооружения запущены в 1982 году, (способ очистки - биологический). В результате проектной ошибки, систематически один раз в 3-4 года происходит замерзание бактерий в пиковый и зимний период времени. В связи с длительной эксплуатацией процент износа данных очистных сооружений составляет более 60%. Необходима реконструкция. Ориентировочная стоимость затрат 8 млн. руб.

с. Нечкино

Существующие очистные сооружения Б.О.С.-50 смонтированы в 2001 году, как экспериментальные и состоят из 7 блоков. В настоящее время в рабочем состоянии находится два блока, остальные не работоспособны. Ориентировочная стоимость реконструкции 8,2 млн. руб.

д. Усть-Сарапулка

Очистные сооружения приняты в нерабочем состоянии от сельхозпредприятия – банкрота. Год изготовления ориентировочно 1980. Очистные сооружения предназначены только для грубой очистки фекальных вод от твердых примесей с оседанием их в иловой осадок. Производительность до 30м3 в сутки. Стоимость реконструкции составит 4,5 млн. руб.

с. Мазунино

Очистные сооружения отсутствуют. Имеющаяся система канализационных стоков от домов 25 серии сливаются и аккумулируются в выгребной яме, с дальнейшей ее откачкой и утилизацией. В настоящее время выгребная яма находится в полуразрушенном состоянии. Ориентировочная стоимость работ по строительству канализационных сооружений с. Мазунино составит 5,6 млн. руб.

Краткая характеристика Сарапульского района.

Статус района.

Территориально-административное образование: Сарапульский район Удмуртской Республики.

Глава МО «Сарапульский район»: Асабин Игорь Владиславович

Территория и население.

В состав района входят 25 населенных пунктов.

Территория района - 1877,63 км2.

Население района – 25,531 тыс. человек.

Экономика района.

Всего 39 предприятий, в т.ч.:

- сельхозпредприятий – 16;

- строительных и промышленных организаций – 17.

- жилищно-коммунальных предприятий – 8.

Муниципальный жилой фонд.

Муниципальный жилой фонд района составляет – 285 тыс. кв. метров.

Организации бюджетной сферы.

Количество организаций бюджетной сферы района:

- школ – 28;

- детских садов – 16;

- медицинских учреждений – 25;

- клубов и библиотек - 28;

- школа искусств – 1;

- администраций – 17;

- центр социального обслуживания – 1.

Энергетическое хозяйство Сарапульского района.

Количество котельных всего – 32 шт.

в том числе:

на газе – 26 шт.

на угле – 3 шт.

на электроэнергии – 2 шт.

на дровах – 1 шт.

На балансе бюджетных организаций находится 1 котельная, на балансе предприятий ЖКХ – 25 котельных.

ООО ЖКХ «Сигаево-Север»

Водоснабжение

- На балансе предприятия находится 33,6 км водопроводных сетей, 5 артезианских скважин, 3 водонапорные башни

- Поднято воды (насосными станциями 1 подъема) – 294,6 тыс.м3.

- Получено воды со стороны – 406,9 тыс. м3.

- Подано воды в сеть – 701,5 тыс.м3.

- Реализовано воды - 701,5 тыс.м3.

- в т.ч. населению – 613,5 тыс.м3.

- бюджетным организациям – 27,6 тыс.м3.

- прочим потребителям – 35,1 тыс.м3.

- Расход воды на собственные нужды – 25,3 тыс. м3.

- Утечка и неутонченный расход воды не определяется.

- Потери воды при транспортировке не определяются.

- Установленная мощность на водоснабжение – 67 кВт.

- Установленная мощность насосных станций н/д тыс. м3/сут.

- Расход электроэнергии на водоснабжение – 237,16 тыс. кВтч.

- Удельный расход электроэнергии на производственные нужды в расчете на 1м3 воды – 1,44 кВтч/м3.

- Плата за электроэнергию в 2009 г на водоснабжение – 783,5 тыс. руб.

- Наличие приборов учета по воде – 70 шт.

- в т.ч. технического учета – 5шт.;

- коммерческого учета – 65 шт.

Водоотведение

- На балансе предприятия находится 16 км канализационных сетей.

- Канализационно-насосных станций – 1шт.

- Пропущено сточных вод – 635,3 тыс.м3.

- в т.ч. населению – 500,4 тыс.м3.

- бюджетным организациям – 25,3 тыс.м3.

- прочим потребителям – 109,6 тыс.м3.

- Установленная производственная мощность КНС - 1,2 тыс.м3/сут.

- Установленная мощность на водоотведение – 263,3 кВт.

- Расход электроэнергии на водоотведение – 665,9 тыс. кВтч.

- Удельный расход электроэнергии на производственные нужды в расчете на 1м3 стоков – 1,05 кВтч/м3.

- Плата за электроэнергию в 2009г. на водоотведение – 1327,5 тыс. руб.

- Приборный учет стоков отсутствует.

- Сбор стоков производится в: н/д.

ООО «Теплокомплекс»

Основной вид деятельности – оказание жилищно-коммунальных услуг.

Среднесписочная численность  работающих на предприятии составила на 01.01.2010г – 29 человек.

Водоснабжение

- На балансе предприятия находится 25,6км водопроводных сетей, 12 артезианских скважин, 12 водонапорных башен.

- Поднято воды (насосными станциями 1 подъема) – 78,6 тыс.м3.

- Поступление воды со стороны отсутствует.

- Подано воды в сеть – 72,2 тыс.м3.

- Реализовано воды - 68,8 тыс.м3.

- в т.ч. населению – 58,2 тыс.м3.

- бюджетным организациям – 5,6 тыс.м3.

- прочим потребителям – 5,0 тыс.м3.

- Расход воды на собственные нужды – 3,4 тыс. м3.

- Утечка и неутонченный расход воды не определяется.

- Потери воды при транспортировке – 5,8 тыс.м3 (8%)

- Установленная мощность на водоснабжение -  н/д кВт.

- Установленная производственная мощность насосных станций – 1,44 тыс.м3/сут.

- Расход электроэнергии на водоснабжение – 87,3 тыс. кВтч.

- Удельный расход электроэнергии на производственные нужды в расчете на 1м3 воды – 1,12 кВтч/м3.

- Плата за электроэнергию в 2009г на водоснабжение – 303,0 тыс. руб.

- Наличие приборов учета по воде – 51 шт.

- в т.ч. технического учета – 6шт.;

- коммерческого учета – 45 шт.

- Действующие тарифы по водоснабжению – для населения 19,31 руб./м3 и  19,31 руб./м3 для организаций (без учета НДС).

Водоотведение

- На балансе предприятия находится 3,2км канализационных сетей.

- Канализационно-насосных станций – н/д шт.

- Пропущено сточных вод – 38,9 тыс.м3.

- в т.ч. населению – 26,3 тыс.м3.

- бюджетным организациям – 5,1 тыс.м3.

- прочим потребителям – 4,5 тыс.м3.

- Установленная производственная мощность КНС-0,07 тыс.м3/сут.

- Установленная мощность на водоотведение – н/д кВт.

- Расход электроэнергии на водоотведение – 13,6 тыс. кВтч.

- Удельный расход электроэнергии на производственные нужды в расчете на 1м3 стоков – 0,3 кВтч/м3.

- Плата за электроэнергию в 2009 г. на водоотведение – 40.8 тыс. руб.

- Приборный учет стоков отсутствует.

- Сбор стоков производится в пойму р. Кама

- Действующие тарифы по водоотведению – для населения и для организаций (без учета НДС) – 15,3 руб./м3

ООО «Уральское»

Основной вид деятельности – оказание жилищно-коммунальных услуг.

Среднесписочная численность  работающих на предприятии составила на 01.01.2010г – 35 человек.

Водоснабжение

- На балансе предприятия находится 13,625 км водопроводных сетей, 9 артезианских скважин, 8 водонапорных башен.

- Поднято воды (насосными станциями 1 подъема) – 166,2 тыс.м3.

- Поступление воды со стороны отсутствует.

- Подано воды в сеть – 166,2 тыс.м3.

- Реализовано воды - 158,9 тыс.м3.

- в т.ч. населению – 146,0 тыс.м3.

- бюджетным организациям – 8,7 тыс.м3.

- прочим потребителям – 4,2 тыс.м3.

- Расход воды на собственные нужды – 7,3 тыс. м3.

- Утечка и неутонченный расход воды не определяется.

- Потери воды при транспортировке – не определяются.

- Установленная мощность на водоснабжение -  н/д кВт.

- Установленная производственная мощность насосных станций – 504,4 тыс.м3/сут.

- Расход электроэнергии на водоснабжение – 283,3 тыс. кВтч.

- Удельный расход электроэнергии на производственные нужды в расчете на 1м3 воды – 1,698 кВтч/м3.

- Плата за электроэнергию в 2009г на водоснабжение – 592,4 тыс. руб.

- Приборный учет воды отсутствует.

- в т.ч. технического учета – 6шт.;

- коммерческого учета – 45 шт.

- Действующие тарифы по водоснабжению – 13,66руб./м3 для населения и 13,66 руб./м3 для организаций (без учета НДС).

Водоотведение

- На балансе предприятия находится 5,668 км канализационных сетей.

- Канализационно-насосных станций – н/д шт.

- Пропущено сточных вод – 132,9 тыс.м3.

- в т.ч. населению – 125,6 тыс.м3.

- бюджетным организациям – 7,1 тыс.м3.

- прочим потребителям – 0,231 тыс.м3.

- Установленная производственная мощность КНС- н/д тыс.м3/сут.

- Установленная мощность на водоотведение – н/д кВт.

- Расход электроэнергии на водоотведение – н/д тыс. кВтч.

- Удельный расход электроэнергии на производственные нужды в расчете на 1м3 стоков – н/д кВтч/м3.

- Плата за электроэнергию в 2009 г. на водоотведение – н/д тыс. руб.

- Приборный учет стоков отсутствует.

- Сбор стоков производится в н/д

- Действующие тарифы по водоотведению – для населения 8,93 руб./м3 и 8,93 руб./м3 для организаций (без учета НДС).

ООО «Сервис»

Основной вид деятельности – оказание жилищно-коммунальных услуг.

Среднесписочная численность  работающих на предприятии составила на 01.01.2010г – 33 человека.

Водоснабжение

- На балансе предприятия находится 12,8 км водопроводных сетей, 9 артезианских скважин.

- Поднято воды (насосными станциями 1 подъема) – 121 тыс.м3.

- Поступление воды со стороны отсутствует.

- Подано воды в сеть – 121 тыс.м3.

- Реализовано воды - 106 тыс.м3.

- в т.ч. населению – 106 тыс.м3.

- бюджетным организациям –  6 тыс.м3.

- прочим потребителям – 2 тыс.м3.

- Расход воды на собственные нужды – 7 тыс. м3.

- Утечка и неутонченный расход воды – 3 тыс.м3.

- Потери воды при транспортировке – 3 тыс.м3.

- Установленная мощность на водоснабжение -  35 кВт.

- Установленная производственная мощность насосных станций – 121 тыс.м3/сут.

- Расход электроэнергии на водоснабжение – 69 тыс. кВтч.

- Удельный расход электроэнергии на производственные нужды в расчете на 1м3 воды – 0,57 кВтч/м3.

- Плата за электроэнергию в 2009г на водоснабжение – 323,0 тыс. руб.

- Наличие приборов учета по воде – 70 шт.

- в т.ч. технического учета – 0шт.;

- коммерческого учета – 70 шт.

- Действующие тарифы по водоснабжению – для населения 14,75 руб./м3 и 14,75 руб./м3 для организаций (без учета НДС).

Водоотведение

- На балансе предприятия находится 2,8 км канализационных сетей.

- Канализационно-насосных станций – 1 шт.

- Пропущено сточных вод – 61 тыс.м3.

- в т.ч. населению – 55 тыс.м3.

- бюджетным организациям – 6 тыс.м3.

- прочим потребителям – 0 тыс.м3.

- Установленная производственная мощность КНС - 30 м3/час.

- Установленная мощность на водоотведение – 29 кВт.

- Расход электроэнергии на водоотведение – 64 тыс. кВтч.

- Удельный расход электроэнергии на производственные нужды в расчете на 1м3 стоков – 1,05 кВтч/м3.

- Плата за электроэнергию в 2009 г. на водоотведение – 78,4 тыс. руб.

- Приборный учет стоков отсутствует.

- Сбор стоков производится в р. Сарапулка.

- Действующие тарифы по водоотведению – для населения 15,7 руб./м3 и 15,7 руб./м3 для организаций (без учета НДС).

ООО «Тарасовское» - с. Мостовое

Основной вид деятельности – оказание жилищно-коммунальных услуг.

Среднесписочная численность  работающих на предприятии составила на 01.01.2010г – 16 человек.

Водоснабжение

- На балансе предприятия находится 14,7км водопроводных сетей, 5 артезианских скважин, 5 водонапорных башен.

- Поднято воды (насосными станциями 1 подъема) – 105,4 тыс.м3.

- Поступление воды со стороны отсутствует.

- Подано воды в сеть – 102 тыс.м3.

- Реализовано воды - 102 тыс.м3.

- в т.ч. населению – 90,1 тыс.м3.

- бюджетным организациям – 9,8 тыс.м3.

- прочим потребителям – 2,1 тыс.м3.

- Расход воды на собственные нужды – н/д тыс. м3.

- Утечка и неутонченный расход воды 0,98 тыс.м3

- Потери воды при транспортировке – 1,34 тыс.м3 (1,3%)

- Установленная мощность на водоснабжение -  40 кВт.

- Установленная производственная мощность насосных станций – 1,85 тыс.м3/сут.

- Расход электроэнергии на водоснабжение – 94,86 тыс. кВтч.

- Удельный расход электроэнергии на производственные нужды в расчете на 1м3 воды – 0,9 кВтч/м3.

- Плата за электроэнергию в 2009г на водоснабжение – 36,3 тыс. руб.

- Наличие приборов учета по воде – 2 шт.

- в т.ч. технического учета – 1шт.;

- коммерческого учета – 1 шт.

- Действующие тарифы по водоснабжению – для населения 12,3 руб./м3 и 12,3 руб./м3 для организаций (без учета НДС).

Водоотведение

- На балансе предприятия находится 4,12км канализационных сетей.

- Канализационно-насосных станций – н/д шт.

- Пропущено сточных вод – 48,0 тыс.м3.

- в т.ч. населению – 44,5 тыс.м3.

- бюджетным организациям – 3,1 тыс.м3.

- прочим потребителям – 0,3 тыс.м3.

- Установленная производственная мощность КНС – н/д тыс.м3/сут.

- Установленная мощность на водоотведение – н/д кВт.

- Расход электроэнергии на водоотведение – н/д тыс. кВтч.

- Удельный расход электроэнергии на производственные нужды в расчете на 1м3 стоков – н/д кВтч/м3.

- Плата за электроэнергию в 2009 г. на водоотведение – н/д тыс. руб.

- Приборный учет стоков отсутствует.

- Сбор стоков производится в н/д

- Действующие тарифы по водоотведению – для населения 12,0 руб./м3 и 12,0 руб./м3 для организаций (без учета НДС).

ООО «Тарасовское»

Основной вид деятельности – оказание жилищно-коммунальных услуг.

Среднесписочная численность  работающих на предприятии составила на 01.01.2010г – 45 человек.

Водоснабжение

- На балансе предприятия находится 36,6 км водопроводных сетей, 8 артезианских скважин, 6 водонапорных башен.

- Поднято воды (насосными станциями 1 подъема) – 116,2 тыс.м3.

- Поступление воды со стороны отсутствует.

- Подано воды в сеть – 116,2 тыс.м3.

- Реализовано воды – 110,4 тыс.м3.

- в т.ч. населению – 78,2 тыс.м3.

- бюджетным организациям – 14,3 тыс.м3.

- прочим потребителям – 17,9 тыс.м3.

- Расход воды на собственные нужды – 5,5 тыс. м3.

- Утечка и неутонченный расход воды 0,3 тыс.м3

- Потери воды при транспортировке – н/д тыс.м3 (н/д %)

- Установленная мощность на водоснабжение -  80 кВт.

- Установленная производственная мощность насосных станций – 1,5 тыс.м3/сут.

- Расход электроэнергии на водоснабжение – 300 тыс. кВтч.

- Удельный расход электроэнергии на производственные нужды в расчете на 1м3 воды – 1,7 кВтч/м3.

- Плата за электроэнергию в 2006г на водоснабжение – 902,0 тыс. руб.

- Наличие приборов учета по воде – 2 шт.

- в т.ч. технического учета – 2 шт.;

- коммерческого учета – 0 шт.

- Действующие тарифы по водоснабжению – для населения 12,3 руб./м3 и для 12,3 руб./м3 организаций (без учета НДС).

Водоотведение

- На балансе предприятия находится 3,9 км канализационных сетей.

- Канализационно-насосных станций – н/д шт.

- Пропущено сточных вод – 34,5 тыс.м3.

- в т.ч. населению – 21,0 тыс.м3.

- бюджетным организациям – 12,2 тыс.м3.

- прочим потребителям – 1,3 тыс.м3.

- Установленная производственная мощность КНС – н/д тыс.м3/сут.

- Установленная мощность на водоотведение – н/д кВт.

- Расход электроэнергии на водоотведение – н/д тыс. кВтч.

- Удельный расход электроэнергии на производственные нужды в расчете на 1м3 стоков – н/д кВтч/м3.

- Плата за электроэнергию в 2096 г. на водоотведение – н/д тыс. руб.

- Приборный учет стоков отсутствует.

- Сбор стоков производится в очистные сооружения.

- Действующие тарифы по водоотведению – для населения 12,0 руб./м3 и 12,0 руб./м3 для организаций (без учета НДС).

Основные цели и задачи программы

Программа разработана в целях проведения эффективной целенаправленной политики и координации деятельности Администрации МО «Сарапульский район» и предприятий ЖКХ по улучшению водоснабжения населенных пунктов района, снижению вредного воздействия на окружающую среду канализационными стоками, решения наиболее значимых организационных, технических, экономических, нормативно-правовых проблем приоритетных направлений в сфере водопользования.

Организационно-экономические механизмы

реализации программы.

Финансово-экономические механизмы реализации программы.

Основным фактором, сдерживающим проведение мероприятий в области охраны окружающей среды от воздействия канализационных стоков, является, прежде всего, капиталоемкость мероприятий и отсутствие свободных средств в бюджете района.

Порядок финансирования программных мероприятий.

Финансирование мероприятий программы производится в соответствии с перечнем программных мероприятий (Таблица 2).

Организационные механизмы реализации программы.

Основным механизмом реализации программы является утверждение ежегодных планов выполнения программных мероприятий и проведения конкурсных отборов направлений выполнения программы.

Государственная поддержка внедрения природоохранных проектов в рамках программы осуществляется с учетом результатов их отбора.

Затраты на реализацию программы и планируемый

социально-экономический эффект

Общий объем необходимых капиталовложений составляет (в ценах 2010г) 110 600 тыс. руб. Затраты на реализацию программы должны уточнятся при формировании годовых планов реализации программы, после разработки проектно-сметной документации.

В таблице 1 приведены предполагаемые источники финансирования и необходимый объем средств по этим источникам

Таблица 1

|  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимый объем инвестиций, тыс. руб. | 110 600 тыс. руб. |
| в т.ч. по годам, тыс. руб. | 14 600 | 23 500 | 26 500 | 27 500 | 18 500 |
| в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |
| - средства, аккумулированные РЭК; | 3400 | 3700 | 4600 | 4500 | 3500 |
| - собственные средства предприятий; | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
| - средства республиканского, федерального бюджетов; | 10 000 | 18 500 | 20 500 | 21 500 | 13 500 |
| - средства районного бюджета; | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - средства кредитных организаций. | - | - | - | - | - |

После выполнения мероприятий программы должна улучшиться надежность водоснабжения жителей, снизиться вредное воздействие канализационных стоков на окружающую среду, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия объектов водоснабжения, объектов водоотведения.

Управление и контроль за ходом выполнения программы.

Управление и контроль реализации программы.

Общая координация работ по реализации Программы осуществляется: Региональной энергетической комиссией Удмуртской Республики, Министерством строительства, архитектуры и жилищной политики УР, Министерством природных ресурсов УР, которые организую работу со всеми предприятиями ЖКХ Сарапульского района. Реализация Программы осуществляется ее заказчиком – Администрацией МО «Сарапульский район».

Управление выполнением Программы предусматривает:

- мониторинг результатов и эффективности выполненных средств по  Программе;

- определение полученного результата.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется путем:

- государственного надзора за рациональным и эффективным расходованием средств, выделяемых на реализацию Программы;

- проведения экспертизы разработанных проектов.

Функции органов законодательной и исполнительной власти.

Государственный совет Удмуртской Республики:

- утверждает объемы ежегодного финансирования Программы из бюджета Удмуртской Республики.

Правительство Удмуртской республики:

- рассматривает и направляет в Государственный Совет Удмуртской Республики объемы ежегодного финансирования Программы из бюджета УР;

- определяет порядок консолидации и расходования целевых средств и ресурсов для реализации природоохранных мероприятий Программы и осуществляет контроль за их использованием;

- решает вопросы стимулирования внедрения природоохранных мероприятий Программы.

Министерство природных ресурсов Удмуртской Республики.

Региональная энергетическая комиссия Ур:

- организует разработку Программы;

- координирует деятельность по реализации программы;

- осуществляет контроль использования финансовых средств в ходе исполнения  природоохранных мероприятий.

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики УР:

- финансирует реализацию внедрения природоохранных мероприятий в жилищно-коммуникационном комплексе за счет средств Республиканского бюджета, Федерального бюджета;

- координирует деятельность по реализации Программы в организациях жилищно-коммунального хозяйства района;

- Осуществляет контроль за использованием выделяемых бюджетных финансовых средств в ходе выполнения природоохранных мероприятий Программы.

Министерство Экономики Удмуртской Республики:

- готовит экспертное заключение бизнес-плана организации, участвующей в конкурсе по привлечению финансовых средств из Бюджета Удмуртской Республики;

- учитывает наличие природоохранной деятельности в организации и аттестацию руководителя организации по природоохранным мероприятиям;

- осуществляет контроль за использованием государственных финансовых средств в ходе выполнения природоохранных мероприятий Программы.

Администрация МО «Сарапульский район»:

- является заказчиком разработки Программы;

- участвует в разработке и реализации Программы;

- осуществляет контроль реализации мероприятий Программы;

- осуществляет контроль использования средств бюджета УР и бюджета Сарапульского района в ходе выполнения природоохранных мероприятий.

Совет депутатов МО «Сарапульский район»:

- утверждает Программу;

- утверждает объемы ежегодного финансирования Программы из бюджета Сарапульского района;

- заслушивает и анализирует ежегодные отчеты о реализации Программы, информацию о ходе работ, планах и итогах деятельности по выполнению Программы.

Основные программные мероприятия.

Мероприятия, предлагаемые к реализации в рамках данной Программы, приведены в таблице 2.

По всем предлагаемым к реализации мероприятиям необходимым условием является разработка проекта и его согласование со всеми контролирующими организациями.